Общество с ограниченной ответственностью

Альянс-ТеплоЭффект

| Россия, 443125, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 251-144, тел.: (846) 243-23-70, факс: (846) 270-50-74, www.ateffekt.ru сот.: +7-962-603-2370, E-mail: ateffekt@gmail.com | ИНН 6319168640, КПП 631901001 Р/с 40702810354400011094 в ПАО «Сбербанк» г. Самара К/с 30101810200000000607, БИК 043601607 |
| --- | --- |

# Техническое задание № ________

на клапан обратный.

| Фирма |  | Представитель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Город |  | Телефон |  |
| Адрес |  | Факс |  |
| Объект |  | E-mail |  |

| № | Наименование | Численная величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Диаметр условный (мм) | мм |  |
| 6. | Давление Pу (Мпа) |  |
| 6/а. | Давление Pраб (Мпа) |  |
| 7. | Температура: | рабочей среды (0С) | окружающей среды (0С) |
| 8. | Рабочая среда |  |  |
| 9. | Привод (напряжение привода, электромагнита) |  |  |
| 9 а | Исполнение | Взрывозащита ___ | Общепромышленный __ |
| 10. | Соединение: приварное или фланцевое по ГОСТ , или трубопровода DхS |  |  |
| 11. | Присоединительные размеры клапана | на входе | на выходе |
| 12. | Положение клапана | Вертикально - | Горизонтально - |
| 13. | Количество (шт.) | шт. |  |
| 14. | Взвод в исходное состояние | ручное | дистанционное |
| 15. | Условия срабатывания на закрытие клапана: а) при подачи напряжения б) при подаче напряжения кратковременно в) при отключении напряжением: - 380 в; 220 в; 24 в переменного постоянного |  |  |
| 16. | Расход газа в момент Закрытия (заполнять если, Ду>800мм или Ру>1,6 МПа) |  |  |
| 17. | Перепад давления в момент закрытия (заполнять если Ду>800мм, или Ру>1,6 МПа) |  |  |
| 18. | Примечание |  |  |

Ответственное лицо:	_______________	____________________________________

Подпись	Ф.И.О.

«____» ___________________ 2015г.

Дата заполнения